{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":27,"sheets":["MENU","VEJLEDNING","FORSIDE","Afløbssystemet generelt","Biologisk sandfilter","Bundfældningstank","Bypass-anlæg","Dræning af bygninger mv.","Faskine","Fedtudskiller","Gulvafløb med højvandslukke","Gulvafløb","Højvandslukke","Minirensningsanlæg","Nedgangsbrønd","Nedløbsbrønd","Nedsivningsanlæg m. gravitation","Tryksat nedsivningsanlæg","Benzin- og olieudskilleranlæg","Pilerensningsanlæg","Pumpeanlæg","Renseadgange","Rottespærre","Samletank","Tagnedløbsbrønd","Tagrender","Vakuumventiler"],"not_rendered":{"charts":0,"images":75,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":51,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MENU","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,14,28,15],[29,14,30,15]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HUSK at aktivere indhold hvis knapperne ikke fungerer. Klik på vejledning herunder for hjælp"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VEJLEDNING"]

{"sheet":"VEJLEDNING","index":1,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Vejledning"]
[]
["Sikkerhed:"]
[]
["Når et regneark, der indeholder makroer, åbnes, vil Excel reagere ved at deaktivere dem afhængig af det indstillede sikkerhedsniveau"]
[" - sikkerhed vedr. makroer kan ha disse 4 niveauer (Office 2007):"]
[null,"1.","Deaktiver alle makroer uden meddelelse"]
[null,"2.","Deaktiver alle makroer med meddelelse"]
[null,"3.","Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer"]
[null,"4.","Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)"]
[]
["Hvis sikkerhedsniveauet er 1 får man ingen sikkerhedsadvarsel - man får blot at vide at makroen ikke kan køres idet der klikkes på en knap - det er nødvendigt at ændre sikkerheden, som beskrevet herunder"]
["Hvis sikkerhedsniveauet er 2 eller 3 får man en sikkerhedsadvarsel idet regnearket åbnes - i en gul linie øverst fås en Sikkerhedsadvarsel - makroer er deaktiveret - ved klik på knappen Indstillinger kan makroer aktiveres"]
["Hvis sikkerhedsniveauet er 4 får man ingen sikkerhedsadvarsel og alt fungerer"]
[]
["For at undgå at skulle klikke på knappen Indstilling ved Sikkerehedsadvarslen hver gang et regneark med makroer åbnes kan sikkerhedsniveauet sættes til 4 (Lav) på denne måde:"]
[null,"Office 2007 og herefter",null,null,null,null,null,null,null,null,"Office 2003"]
[null,"åbn Excel og klik på den store Office knap øverst til venstre",null,null,null,null,null,null,null,null,"åbn Excel og klik på menuen Funktioner"]
[null,"klik på knappen Excel-indstillinger nederst i den viste dialogboks",null,null,null,null,null,null,null,null,"vælg dernæst menupunktet Makro"]
[null,"klik på menuen Sikkerhedscenter i venstre side af den nu viste dialogboks",null,null,null,null,null,null,null,null,"vælg dernæst undermenupunktet Sikkerhed"]
[null,"klik på knappen Indstillinger for Sikkerhedscenter… til højre i billedet",null,null,null,null,null,null,null,null,"vælg Sikkerhedsniveau Lav (anbefales ikke…) - svarer til Sikkerhedsniveau 4 (Office 2007)"]
[null,"klik på menuen Indstillinger for makro i venstre side af den nu viste dialogboks",null,null,null,null,null,null,null,null,"klik på OK"]
[null,"vælg punktet Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)",null,null,null,null,null,null,null,null,"luk Excel"]
[null,"klik på OK flere gang indtil alle Indstillinger er lukket"]
[null,"luk Excel"]
[]
["Sikkerhedsniveau 4 (Lav) betyder at man fremover kun bør åbne Excel regneark man har tillid til (der kan programmeres potentielt farlig kode i makroer)"]
[]
["For at kunne sende vejledningen via mail kræves Outlook som mailprogram samt Microsoft PDF Add In installeret"]
[" - denne Add In kan hentes her:",null,null,"http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9943"]

{"sheet":"FORSIDE","index":2,"n_rows":38,"n_cols":2,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[9,3,9,8],[10,3,10,8],[11,3,11,8],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[30,1,32,8],[37,3,37,8],[36,3,36,8],[35,3,35,8],[34,3,34,8],[35,1,35,2],[34,1,34,2]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dato"]
[null,"Bygherre"]
[null,"Adresse"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Såfremt der er spørgsmål til afløbsinstallationen, eller der opstår behov for hjælp, kan vi kontaktes"]
[]
[]
[]
[null,"Navn"]
[null,"Adresse"]
[null,"Telefon"]
[null,"Mail"]

{"sheet":"Afløbssystemet generelt","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Biologisk sandfilter","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Bundfældningstank","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Bypass-anlæg","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Dræning af bygninger mv.","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Faskine","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Fedtudskiller","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Gulvafløb med højvandslukke","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Gulvafløb","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Højvandslukke","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Minirensningsanlæg","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Nedgangsbrønd","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Nedløbsbrønd","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Nedsivningsanlæg m. gravitation","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tryksat nedsivningsanlæg","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Benzin- og olieudskilleranlæg","index":18,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Pilerensningsanlæg","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Pumpeanlæg","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Renseadgange","index":21,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Rottespærre","index":22,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Samletank","index":23,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tagnedløbsbrønd","index":24,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tagrender","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Vakuumventiler","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}