EL- og VE-området - regelgrundlag

| Nr./link | Myndighedsregler |  |
| --- | --- | --- |
| Bek. 1082 af 12.07.2016 Downloades hos dit netselskab | Bek. om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer Fællesregulativet 2022 - Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande |  |
| Nr./Link | Standarder |  |
| DS/HD 60364 bind 1 og 2 DS/EN 50110-1 | Standardsamling til installationsbekendtgørelse Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (L-AUS) |  |
| Nr. / link | Reglementer |  |
| BR18 | Bygningsreglementet |  |
| Nr. | Love og bekendtgørelser |  |
| LBK. 30 af 11.01.2019 Bek. nr 859 af 03.07.2014 Bek. nr 560 af 30.05.2017 Bek. nr 542 af 22.05.2014 Bek. nr 722 af 12.06.2024 Bek. nr 1415 af 03.12.2018 Bek. nr 725 af 12.06.2024 Bek. nr 649 af 31.05.2018 Bek. nr 726 af 12.06.2024 LBK. 26 af 10.01.2019 LBK. nr. 1178 af 23.09.2016 LOV nr. 564 af 10.05.2022 Bek. nr. 1534 af 16.12.2022 BEK nr 564 af 29/05/2024 | Autorisationsloven Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation Bekendtgørelse om simple arbejder som enhver må udføre Bek. om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlig Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer Bek. om føring af elkabler og vandrør Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Elsikkerhedsloven Byggeloven LER-loven LER-bekendtgørelsen Bek. om en godkendelsesordning for virk. der monterer små VE-anlæg |  |
| Nr. / link | Tekniske anvisninger og vejledninger |  |
| SIK Vejledning - Dec. 2021 Arbejde på el-tavler SIK Vejledning AB18 AB-Forbruger | Vejledning om KLS-systemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for kontrolinstanser Arbejde på el-tavler Vejledning om gennemgang af elektriske installationer i forsamlingslokaler Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere |  |
| Navn: (FA) |  | Dato: |