VVS-og VE-området - regelgrundlag

| Nr. / link | Love og bekendtgørelser |  | Gas |
| --- | --- | --- | --- |
| LOV nr. 61 af 30/01/2018 BEK nr. 247 af 26/03/2018 BEK nr. 239 af 23/03/2018 BEK nr. 253 af 04/04/2018 BEK nr. 230 af 21/03/2018 | Gassikkerhedsloven Bek. Om sikkerhed for gasinstallationer Bek. Om sikkerhed for gasmateriel Bek. Om sikkerhed for gasanlæg Bek. Om gaskvalitet |  |  |
| Nr. / link | Tekniske vejledninger |  |  |
| Gasinstallationsklasser | Oversigt over gasinstallationsklasserne |  |  |
| Nr. | Love, bekendtgørelser og reglementer |  |  |
| LBK. 30 af 11.01.2019 Bek. nr 859 af 03.07.2014 Bek. nr 560 af 30.05.2017 Bek. nr 542 af 22.05.2014 Bek. nr 722 af 12.06.2024 Bek. nr 1415 af 03.12.2018 Bek. nr 725 af 12.06.2024 Bek. nr 649 af 31.05.2018 Bek. nr 726 af 12.06.2024 LOV nr. 564 af 10.05.2022 Bek. nr. 1534 af 16.12.2022 LBK. nr 1178 af 23.09.2016 BR18 BEK nr 564 af 29/05/2024 | Autorisationsloven Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation Bekendtgørelse om simple arbejder som enhver må udføre Bek. om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlig Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer Bek. om føring af elkabler og vandrør Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer LER-loven LER-bekendtgørelsen Byggeloven Bygningsreglementet Bek. om en godkendelsesordning for virk. der monterer små VE-anlæg |  | VVS / Gas |
| Nr. / link | Standarder |  |  |
| DS 432:2020 5. udgave DS 432:2020 Tillæg 1:2022 DS 439. 4. udgave 2009 DS/EN 1717, 2002 | Afløbsinstallationer Tillæg 1:2022, Afløbsinstallationer Norm for vandinstallationer Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer |  |  |
| Nr. / link | Tekniske anvisninger og vejledninger |  |  |
| SBI-Anvisning 227 SBI-Anvisning 234 SBI-Anvisning 235 SBI-Anvisning 236 SBI-Anvisning 255 SBI-Anvisning 256 SBI-Anvisning 257 SBI-Anvisning 252 Rørcenter-anvisning 003 Rørcenter-anvisning 011 Rørcenter-anvisning 015 Rørcenter-anvisning 017 Rørcenter-anvisning 022 Rørcenter-anvisning 027 SIK Vejledning - Dec. 2021 AB18 & AB-Forbruger | Handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse Vandinstallationer – dimensionering Vandinstallationer – installationsdele og anlæg Afløbsinstallationer systemer og dimensionering Afløbsinstallationer - Anlæg og komponenter Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse Vådrum Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Vacuumsystemer i bygninger Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Legionella. Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Renovering af faldstammesystemer Vandinstallationer Vejledning om KLS-systemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for kontrolinstanser |  |  |
| Navn: (ansvarlig) |  | Dato: |  |