Proces- og slutkontrol før idriftsætning

| Kunde: |  | Arbejdssted: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsadresse: |  | Installationstype: |  |
| Opstartsdato: | Tegning nr.: |  | Medarbejdere på opgaven: |
| Sagsnr.: | Kontaktperson: |  |  |

| Nr. | Eftersyn |
| --- | --- |
| 1 | Beskyttet mod elektrisk stød |
| 2 | Tilstedeværelse af brandsikre lukninger |
| 3 | Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald |
| 4 | Valg af indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr |
| 5 | Tilstedeværelse og korrekt indstilling af egnet materiel til adskillelse og afbrydning |
| 6 | Valg af materiel og beskyttelsesmetoder svarende til ydre forhold |
| 7 | Identifikation af beskyttelses- og nulledere |
| 8 | Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselsskilte og lignende informationer |
| 9 | Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer m.v. |
| 10 | Udførelse af ledernes forbindelser |
| 11 | Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse |
| 12 | Beskyttelseslederes samt hovedudligningsforbindelsers og supplerende udligningsforbindelsers gennemgående elektriske forbindelser |
| 13 | Installationens isolationsmodstand, kontrol af overgangsmodstand |
| 14 | Polaritetsprøve |
| 15 | Funktionsprøver |
| 16 | Spændingsfald |

| Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bemærkninger | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bemærkninger:

| Fagligt ansvarliges (FA) opgaver iht. KLS | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemanding og instruktion af medarbejdere |  |  |  |
| Tilsyn med arbejdets udførelse |  |  |  |
| Lejeaftale (ved brug af indlejet arbejdskraft) |  |  |  |
| Drifts- og vedligeholdelsesplan udleveret |  |  |  |
| Ajourførte/indmålte tegninger udleveret |  |  |  |
| Færdigmeldt til bygherre/kommune |  |  |  |

| Fagligt ansvarliges dokumentation (FA) | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger | Dato | Sign. FA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvigelser er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |  |
| Arbejde og dokumentation er godkendt af FA |  |  |  |  |  |