Proces- og slutkontrol – Vand og afløb (VVS)

| Kunde: |  | Arbejdssted: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsadresse: |  | Installationstype: |  |
| Opstartsdato: | Tegnings nr.: |  | Medarbejdere på opgaven: |
| Sagsnr.: | Kontaktperson: |  |  |

Afløbsinstallationen er kontrolleret og afprøvet så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at installationen er udført i overensstemmelse med det projekterede, myndighedernes krav, gældende regler i DS 432 og stillede kvalitetskrav

| Kontrolpunkt for AFLØB proces- og slutkontrol | OK | Ej OK | Sign. | Kontrolpunkt for VAND proces- og slutkontrol | OK | Ej OK | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modtagelse af materialer |  |  |  | Modtagelse af materialer |  |  |  |
| Afpropning |  |  |  | Armaturer |  |  |  |
| Armaturer |  |  |  | Fittings |  |  |  |
| Dimension af ledninger |  |  |  | Fordelerrør |  |  |  |
| Dimensionsændringer |  |  |  | Gennemføringer |  |  |  |
| Dæksler |  |  |  | Installation frostsikret |  |  |  |
| Fald på afløbsledninger |  |  |  | installationsgenstande |  |  |  |
| Fedtudskiller |  |  |  | Koblingsdåser i væg |  |  |  |
| Gulvafløb/-render |  |  |  | Ophængning af vandledninger |  |  |  |
| Højvandslukker |  |  |  | Overgange |  |  |  |
| Installation frostsikret |  |  |  | Samlinger |  |  |  |
| installationsgenstande |  |  |  | Sikkerhedsarmaturer |  |  |  |
| Ophængning af afløbsledninger |  |  |  | Stikledning i jord til vand |  |  |  |
| Overgange |  |  |  | Stiklednings indføring i bygning |  |  |  |
| Prøveudtagningsbrønde |  |  |  | Tilslutning til varmvandsfor. |  |  |  |
| Pumpeanlæg |  |  |  | Tilbagestrømsventiler |  |  |  |
| Regnvandsanlæg til genbrug. |  |  |  | Vekslere |  |  |  |
| Rensemuligheder |  |  |  |  |  |  |  |
| Riste |  |  |  |  |  |  |  |
| Rottespærrer/-stop |  |  |  | Afslutning af arbejde |  |  |  |
| Tilslutninger |  |  |  | Tegninger indmålt og ajourført |  |  |  |
| Udluftninger til det fri |  |  |  | Bindende koter overholdt |  |  |  |
| Vakuumventiler |  |  |  | Funktionsafprøvning |  |  |  |
| Vandlåse/lugtlukke |  |  |  | Indmåling af installationer |  |  |  |
|  |  |  |  | Trykprøvning af installationer |  |  |  |

Bemærkninger:

| Fagligt ansvarliges (FA) opgaver iht. KLS | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemanding og instruktion af medarbejdere |  |  |  |
| Tilsyn med arbejdets udførelse |  |  |  |
| Lejeaftale (ved brug af indlejet arbejdskraft) |  |  |  |
| Drifts- og vedligeholdelsesplan udleveret |  |  |  |
| Ajourførte/indmålte tegninger udleveret |  |  |  |
| Færdigmeldt til bygherre/kommune |  |  |  |

| Fagligt ansvarliges dokumentation (FA) | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger | Dato | Sign. FA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvigelser er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |  |
| Arbejde og dokumentation er godkendt af FA |  |  |  |  |  |