Bilag 40

Proces- og slutkontrol – VE-området

| Kunde |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations- adresse |  |  |  | Installationstype (hvad er udført) |  |
| Opstartsdato |  | Tegnings nr. |  | Medarbejdere på opgaven |  |
| Sagsnr. |  | Kontaktperson |  |  |  |

Installationen er kontrolleret og afprøvet så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at installationen er udført i overensstemmelse med det projekterede, myndighedernes krav, gældende regler og stillede kvalitetskrav

| Kontrolpunkt for Proces- og slutkontrol | OK | Afvigelse | Sign. | Kontrolpunkt Proces- og slutkontrol | OK | Afvigelse | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomassekedler og -ovne |  |  |  | Kabelføring i bygning |  |  |  |
| Brandsikring af rum |  |  |  | Sammenkobling af moduler |  |  |  |
| Skorstensfunktion |  |  |  | Funktionsafprøvning |  |  |  |
| Tilsl. til skorsten |  |  |  | Varmepumpeanlæg |  |  |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  |  |  | Montering/opstilling varmepumpe |  |  |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  |  |  | Tilsl. til varmepumpeenhed |  |  |  |
| Tilsl. til brugsvand |  |  |  | Dræn afløb |  |  |  |
| Indregulering/måling |  |  |  | Rørføring gennem klimaskærm |  |  |  |
| Trykprøvning |  |  |  | Højdeforskel |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  |  |  | Tilsl. til varmeforbrugende anlæg |  |  |  |
| Solvarmeanlæg |  |  |  | Tilsl. til brugsvand |  |  |  |
| Montage af solfangere |  |  |  | Tilsl. af styring/reguleringssystem |  |  |  |
| Fastgørelse af solfangere |  |  |  | Elinstallationens hovedsikring |  |  |  |
| Sammenkobling af solfangere |  |  |  | Gruppesikring |  |  |  |
| Rørføring gennem klimaskærm |  |  |  | Indregulering/måling |  |  |  |
| Rørføring i bygning |  |  |  | Trykprøvning |  |  |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  |  |  | Sluttryk og vakuumsug |  |  |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  |  |  | Isolering af rør |  |  |  |
| Tilsl. til brugsvand |  |  |  | Rørsystem kondensisolering |  |  |  |
| Indregulering/måling |  |  |  | Støjmåling i skel (max 35 decibel) |  |  |  |
| Trykprøvning |  |  |  | Funktions- og slutafprøvning |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  |  |  | Tilføjelser / andet |  |  |  |
| Solcelleanlæg |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage af moduler |  |  |  |  |  |  |  |
| Fastgørelse af moduler |  |  |  |  |  |  |  |
| Max udbytte af anlægget |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelføring i klimaskærm |  |  |  |  |  |  |  |

| VE-ansvarliges (VEA) opgaver og dokumentation | Ja/nej | Ikke aktuel | Dato | Sign VEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen |  |  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet |  |  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed |  |  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere der er kvalificerede til opgaven |  |  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation der afviger fra det forudsatte |  |  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang |  |  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med hvad der er aftalt med kunden |  |  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet |  |  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes |  |  |  |  |

| Bemærkninger |  |
| --- | --- |

| BK 21-02-2022 | KLS | Gyldig fra: | Rev. nr.: | Godkendt af: |
| --- | --- | --- | --- | --- |