Bilag 10

Proces- og slutkontrol ILR – Strømpeforing

| Kunde |  |  |  | Firma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations- adresse |  |  |  | Ledningsstræk pkt. | Fra Til |  |
|  |  |  |  | Strømpe- og imprægneringstype |  |  |
| Opstartsdato |  | Tegnings nr. |  | Medarbejdere på opgaven |  |  |
| Sagsnr. |  | Kontaktperson |  |  |  |  |

Strømpeforingen er kontrolleret og afprøvet for at sikre, at foringen er udført i overensstemmelse med det projekterede og virksomhedens deklaration for strømpeforingssystemet

| Proces- og slutkontrol | OK | Ikke OK | Ikke Aktuel | Sign. | Installationsoplysninger | Enhed | Notér værdier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Myndighedskontakt |  |  |  |  | Rørmateriale der skal fores | type |  |
| Beboerinformation (før) |  |  |  |  | Stik i drift før foring | antal |  |
| Skiltning, afspærring |  |  |  |  | Stik der er åbnet | antal |  |
| Spuling af afløbsledninger |  |  |  |  | Stik der ikke er åbnet | antal |  |
| Fræsning af afløbsledninger |  |  |  |  | Strømpens længde | meter |  |
| TV-inspektion (før) |  |  |  |  | Strømpens dimension | mm |  |
| Afpropning/overpumpning |  |  |  |  | Strømpe, Batch | nr. |  |
| Strømpelængde opmålt |  |  |  |  | Imprægnering, Batch | nr. |  |
| Strømpens installation |  |  |  |  | Blandingsforhold | kg/m |  |
| Sideledninger åbnet |  |  |  |  | Hærdetid | antal |  |
| Overgangsprofiler monteret |  |  |  |  | Overgangsprofiler monteret | antal |  |
| Brøndafslutninger |  |  |  |  | Prøveemner udtaget til prøvning | antal |  |
| Gennemskylning |  |  |  |  | Prøveemner mærket/arkiveret | hvor |  |
| TV-inspektion (efter) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tæthedsprøvning |  |  |  |  |  |  |  |
| Kan foringen godkendes |  |  |  |  |  |  |  |
| Beboerinformation (efter) |  |  |  |  |  |  |  |
| Foring indmålt på tegninger |  |  |  |  |  |  |  |

| Bemærkninger |  |
| --- | --- |

| Fagligt ansvarliges opgaver iht. KLS (FA) | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemanding og instruktion af medarbejdere |  |  |  |
| Tilsyn med arbejdets udførelse |  |  |  |
| Lejeaftale (ved brug af indlejet arbejdskraft) |  |  |  |
| Ajourførte/indmålte tegninger udleveret |  |  |  |
| Drift- og vedligeholdelsesplan udleveret |  |  |  |
| Kan foringen i sin helhed godkendes |  |  |  |
| Færdigmeldt til hovedentreprenør/bygherre/kommune |  |  |  |

| Fagligt ansvarliges (FA) dokumentation | OK | Ikke aktuel | Bemærkninger | Dato | Sign FA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvigelser er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |  |
| Arbejde og dokumentation er godkendt af FA |  |  |  |  |  |

| BK 08.02.2024 | KLS | Gyldig fra: | Rev. nr.: | Godkendt af: |
| --- | --- | --- | --- | --- |